# Приложение №5

# к договору оказания услуг

# по передаче электрической энергии

№ от  «___»__________ 20__г

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЗАКАЗЧИКА И ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика при вводе ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям Заказчика в следующих случаях:

- по заявке Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Потребителем обязательств по оплате, в связи с расторжением договора с Потребителем, по соглашению Заказчика и Потребителя (Гражданской кодекс РФ);

- при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения  (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 442);

- в связи с необходимостью принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в работе системы электроснабжения, при угрозе жизни и безопасности людей (ч. 3 ст. 546 Гражданского кодекса РФ);

- при проведении плановых  работ по ремонту принадлежащего Исполнителю/ Сетевой организации электрооборудования;

- по заключению Ростехнадзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан.

- при присоединении потребителем энергопринимающих устройств с  нарушением установленного Постановлением Правительства РФ № 861 порядка технологического присоединения;

- при выявлении фактов бездоговорного потребления электрической энергии;

- безучетного потребления электрической энергии.

- Ограничение режима потребления  электроэнергии в соответствии с перечисленными в п.1 случаями осуществляется собственником сетей, к которым подключены соответствующие Потребители Заказчика, на основании заявки инициатора отключения.

- Введение ограничения режима потребления осуществляется в форме частичного и полного ограничения режима потребления электроэнергии.

- Заказчик несет ответственность перед Потребителем, в отношении которого подана заявка на ограничение режима потребления электроэнергии, за обоснованность заявки и соблюдение порядка уведомления Потребителя о введении ограничения.

- Порядок взаимодействия Заказчика и Потребителя при введении ограничения режима потребления по заявке Заказчика регулируется в договорах энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) и в предмет регулирования настоящего Регламента не входит.

ЗАКАЗЧИК:                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «ОЭК»

____________ /_____________/                                        ___________/ В.Ю. Мальцев /