# Приложение № 6

# к договору оказания услуг

# по передаче электрической энергии

№_________  от  «___»__________ 20__г.

РЕГЛАМЕНТ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ СПОСОБОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Настоящий регламент определяет порядок определения объемов переданной по Договору (поставленной Потребителям) электроэнергии на основании данных приборов учета и расчетных способов.

- Заказчик по окончании каждого расчетного периода определяет объемы переданной по Договору (поставленной Потребителям) электроэнергии на основании:

  - показаний установленных в электроустановках Исполнителя (смежного субъекта) приборов учета;

  - показаний установленных в электроустановках Потребителей приборов учета, участвующих в формировании объема оказанных услуг (при отсутствии приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей Исполнителя и (или) смежного субъекта), снятых Исполнителем (смежным субъектом) или Заказчиком, либо полученных Заказчиком от Потребителей (не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным);

  - расчетных способов, применяемых в случаях отсутствия или выхода из строя расчетного прибора учета, недопуска Заказчика/Исполнителя/Смежной сетевой организации к приборам учета или непредставления Заказчику /Исполнителю/Смежной сетевой организации показаний прибора учета;

  - объемов электроэнергии, рассчитанных на основании актов о безучетном потреблении.

- Перечень приборов учета (измерительно-информационных систем (АСКУЭ), принятых в качестве расчетных для учета электроэнергии, переданной Потребителям, согласован Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

- Заказчик ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за расчетным, представляет Исполнителю Интегральный акт учета перетоков электрической энергии, переданной по настоящему Договору (поставленной Потребителям Заказчика) за расчетный период.

- При отсутствии у Потребителя прибора учета определение объемов переданной электроэнергии осуществляется с применением расчетных способов, согласованных между  Смежной сетевой организацией и Заказчиком в отношении каждого отдельного Потребителя.

- При временном выходе из строя расчетного прибора учета (кроме случаев безучетного потребления) расчет объемов переданной электроэнергии за период с момента поломки до момента восстановления учета осуществляется на основании показаний контрольных средств измерений, а при их отсутствии в порядке, установленном договором энергоснабжения с потребителем.

- При выявлении фактов безучетного потребления, а также в случае не совершения Потребителем действий по восстановлению работоспособности неисправного прибора учета в установленный для этого срок,  расчет объемов переданной электроэнергии осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

- В случае, если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности Смежной сетевой организации  и Потребителя/Поставщика объем переданной Потребителям/Поставщикам электроэнергии корректируется на величину потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета.

- Заказчик обязан предоставить по запросу Исполнителя первичные документы, подтверждающие сформированный объем электрической энергии в разрезе Потребителей.

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 6.1. Форма Интегрального акта учета перетоков электрической энергии.

ЗАКАЗЧИК:                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОАО «ОЭК»

____________ /______________/                                  _____________/В.Ю. Мальцев /