ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт включительно

Круг заявителей: потребители электрической энергии, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
В случаях ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт 
и из эксплуатации»;
Плата за технологическое присоединение рассчитывается также в случаях присоединения к системам электроснабжения, входящим 
в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных 
в многоквартирном доме.
Плата за технологическое присоединение при изменении категории надежности рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя, у которых изменяется категория надежности.
Плата за технологическое присоединение в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается за объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение.
Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на период регулирования в виде стандартизированной тарифной ставки. 

Условия оказания услуги (процесса): договор между сетевой организацией и заявителями, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

Результат оказания услуги (процесса):
Наличие у объектов заявителя фактического технологического присоединения подтвержденного соответствующими документами.





Общий срок оказания услуги (процесса), исчисляемый с даты заключения договора : 

	Объем присоединяемой мощности
	Объем мероприятий по ТУ Строительство КЛ, ТП (либо только КЛ)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Расстояние не более 300 м*
	Расстояние более 300 м**
	
	
	

	Свыше 150 и до 670 кВт включительно
	4 месяца
	1 год
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	*В случае отсутствия мероприятий выполняемых сетевой организацией по ТУ применяются сроки из второй колонки.

	** В случае наличия в ТУ мероприятий по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства АО  «ОЭК»  применяются сроки из третьей колонки.



Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

	
Этап
	
Содержание/условия этапа
	
Форма предоставления
	
Срок исполнения
	Ссылка на нормативный правовой акт

	1
	Направление заявителем  заявки на ТП
	Личный кабинет на сайте Общества (в соответствии с Правилами технологического присоединения,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861), 
Личный кабинет на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы,
Очно в клиентском офисе, 
Почтой
	По желанию заявителя
	Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861 
(п. 9, 10)



	2
	Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений
	В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя (по почте или лично через клиентский офис – по желанию заявителя)
	
3 рабочих дня
	

	2.1
	Направление недостающих документов заявителем 
	Документы, указанные в запросе 
	20 рабочих дней с даты запроса
	

	3
	Подготовка технических условий, выставление счета  

	Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;  
Счет на оплату;
Технические условия; 

	20 рабочих дней с даты регистрации заявки в сетевой организации 

	

	4
	Рассмотрение заявителем проекта технических условий, условий типового договора
	Оплата заявителем счета

	а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;
б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;
в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;
г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета.

	Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861 
(п. 103, 106, 16(4))

	5
	Выполнение сетевой организацией и заявителем мероприятий предусмотренных техническими условиями и договором 
	
	В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срока действия технических условий
	

	6
	Проверка выполнения технических условий и осмотр электроустановок 
	Проведение осмотра, рассмотрение проектной документации 
	10 дней с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами

	

	6.1
	Направление акта о выполнении технических условий 
	Направление акта о выполнении технических условий, подписанного со стороны сетевой организации  
	В течение 3х дней с даты проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий. 
	

	7
	Фактическое присоединение объектов заявителя и фактический прием (подача) напряжения и мощности.
	Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
	По завершению мероприятий по проверке выполнения технических условий
При наличии документов:
- акт о выполнении технических условий;
- акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости его оформления);
- акт допуска в эксплуатацию приборов учета;
- разрешение на допуск в эксплуатацию, выданное органном федерального государственного энергетического надзора (в предусмотренных законодательством случаях).
	

	8
	Оформление документации подтверждающей технологическое присоединение
	Акт об осуществлении технологического присоединения 
	3 рабочих дня с даты фактического присоединения 
	

	
	
	
	
	



Контактная информация: 

Подача заявки через «личный кабинет» на портале АО «ОЭК»: https://itp.uneco.ru/
Подача заявки через «личный кабинет» на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы: www.mos.ru.  
Подача заявки через клиентский офис АО «ОЭК»: 
- г.Москва, Раушская набережная, 8;
- г.Троицк, ул.Полковника Милиции Курочкина, д.8, 3 эт. оф.302.
Подача заявки посредством направления почтой: 115035, Москва, Раушская набережная, 8
Подача обращений на электронную почту: connection@uneco.ru
Телефон горячей линии по технологическому присоединению: +7 (495) 657-90-95
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