ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения:

физические лица, максимальная мощность до 15 кВт, по III категории надежности;
юридические лица (индивидуальные предприниматели), максимальная мощность до 150 кВт, II и III категория надежности

Круг заявителей: потребители электрической энергии, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Плата за технологическое присоединение рассчитывается также в случаях присоединения к системам электроснабжения, входящим 
в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных 
в многоквартирном доме.

Плата за технологическое присоединение при изменении категории надежности рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя, у которых изменяется категория надежности.

Плата за технологическое присоединение в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается за объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на период регулирования в виде:

- стандартизированной тарифной ставки.

Для физических лиц, максимальная мощность которых до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), по III категории надежности, на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:

- Стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

2.  Стоимость, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, в размере 5 570,34 рублей 
с учетом НДС за кВт или

Стоимость, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, в размере 1 114,07 рублей 
с учетом НДС за кВт для соответствующих случаев технологического присоединения (при наличии документов, подтверждающих льготу).

Условия оказания услуги (процесса):

договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1) и 14 Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

Результат оказания услуги (процесса):

Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя 
к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

Общий срок оказания услуги (процесса), исчисляемый с даты заключения договора:

| Объем присоединяемой мощности | Объем мероприятий по ТУ Строительство КЛ, ТП (либо только КЛ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние не более 15 м* (****) | Расстояние не более 300 м*(***) | Расстояние более 300 м** |  |  |  |  |
| ФЛ до 15 кВт III категория | 30 рабочих дней | 4 месяца | 1 год |  |  |  |  |
| ЮЛ, ИП до 150 кВт II, III категория | 30 рабочих дней | 4 месяца | 1 год |  |  |  |  |
| *В случае отсутствия мероприятий выполняемых сетевой организацией по ТУ применяются сроки из второй и третьей колонки. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** В случае наличия в ТУ мероприятий по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК» применяются сроки из четвертой колонки. *** В случае наличия в ТУ мероприятий по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК» применяются следующие сроки: - физическое лицо до 15 кВт (расстояние меньше 300 м) – 6 месяцев - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель до 150 кВт (расстояние не более 300 м) – 6 месяцев **** При одновременном соблюдении следующих условий: - технологическое присоединение к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже, - отсутствие необходимости урегулирования отношений с третьими лицами, - от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций |  |  |  |  |  |  |  |

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявителем заявки на ТП | Личный кабинет на сайте Общества (в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), Личный кабинет на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, Очно в клиентском офисе, Почтой | По желанию заявителя | Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений | В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя | 3 рабочих дня |  |
| 2.1 | Направление недостающих документов заявителем | Документы, указанные в запросе | 20 рабочих дней с даты запроса |  |
| 3 | Подготовка технических условий, выставление счета | Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; Счет на оплату ; Технические условия; Инструкция (перечень мероприятий по безопасному осуществлению действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности) | 10 рабочих дней с даты регистрации заявки в сетевой организации |  |
| 4 | Рассмотрение заявителем проекта технических условий, условий типового договора | Оплата заявителем счета В случае несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинете заявителя документами, и (или) несоответствия их Правилам, заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами | 5 рабочих дней с даты выставления счета или 15 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе») 5 рабочих дней со дня размещения документов |  |
| 5 | Выполнение мероприятий предусмотренных техническими условиями Установка и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | Акт допуска приборов учета в эксплуатацию | В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению |  |
| 6 | Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности | Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению |  |

Контактная информация:

Подача заявки через «личный кабинет» на портале АО «ОЭК»: https://itp.uneco.ru/

Подача заявки через «личный кабинет» на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы: www.mos.ru.

Подача заявки через клиентский офис АО «ОЭК»:

- г. Москва, Раушская набережная, д. 8;

- г. Троицк, ул. Полковника Милиции Курочкина, д. 8, офис 302 (3 этаж).

Подача заявки посредством направления почтой: 115035, Москва, Раушская набережная, д. 8

Подача обращений на электронную почту: connection@uneco.ru

Телефон горячей линии по технологическому присоединению: +7 (495) 657-90-95

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя мероприятия, предусмотренные пунктом  18 Правил.