ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил технологического присоединения:

13(3) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации

13(5) - физическое лицо в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации

Круг заявителей: потребители электрической энергии, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства, владельцы объектов микрогенерации.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в целях одновременного подключения объектов микрогенерации 
и энергопринимающих устройств максимальная мощность которых до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), по III категории надежности, на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а стоимость мероприятий 
по технологическому присоединению объектов микрогенерации определяется в размере минимального из следующих значений:

- Стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

2.  Стоимость, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, в размере 5 570,34 рублей 
с учетом НДС за кВт.

Для физических лиц, в целях одновременного подключения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальная мощность которых до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
по III категории надежности, на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:

- Стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

2.  Стоимость, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, в размере 5 570,34 рублей 
с учетом НДС за кВт. или

Стоимость, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, в размере 1 114,07 рублей 
с учетом НДС за кВт для соответствующих случаев технологического присоединения (при наличии документов, подтверждающих льготу).

Условия оказания услуги (процесса): договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 13(3) и 13(5) Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

Результат оказания услуги (процесса):

Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5)*  Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

Общий срок оказания услуги (процесса), исчисляемый с даты заключения договора:

| Объем присоединяемой мощности | Объем мероприятий по ТУ Строительство КЛ, ТП (либо только КЛ)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние не более 300 м(**) | Расстояние более 300 м |  |
| ЮЛ, ИП,ФЛ до 150 кВт III категория | 4 месяца | 1 год |  |
| * В случае отсутствия мероприятий, выполняемых сетевой организацией по ТУ применяются сроки из второй колонки. В случае наличия в ТУ мероприятий по строительству (реконструкции) объектов по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК"», включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу (в том числе смежных сетевых организаций), применяются сроки из третьей колонки. |  |  |  |
| **В случае наличия в ТУ мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК», включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу (в том числе смежных сетевых организаций), по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК» применяются сроки (расстояние не более 300 м) – 6 месяцев. |  |  |  |

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявителем заявки | Личный кабинет на сайте Общества (в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), Личный кабинет на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, Очно в клиентском офисе, Почтой | По желанию заявителя | Правила технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений | В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя | 3 рабочих дня |  |
| 2.1 | Направление недостающих документов заявителем | Документы, указанные в запросе | 20 рабочих дней с даты запроса |  |
| 3 | Подготовка технических условий, выставление счета | Условия типового договора; Счет; Технические условия; Инструкция (перечень мероприятий по безопасному осуществлению действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности) | 10 рабочих дней с даты регистрации заявки в сетевой организации |  |
| 4 | Рассмотрение заявителем проекта технических условий, условий типового договора | Оплата заявителем счета В случае несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинете заявителя документами, и (или) несоответствия их Правилам, заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами | 5 рабочих дней с даты выставления счета/ или 15 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе») 5 рабочих дней со дня размещения документов |  |
| 5 | Выполнение мероприятий предусмотренных техническими условиями Установка и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | Акт допуска приборов учета в эксплуатацию | В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и присоединению объектов микрогенерации |  |
| 6 | Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности | Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и присоединению объектов микрогенерации |  |

Контактная информация:

Подача заявки через «личный кабинет» на портале АО «ОЭК»: https://itp.uneco.ru/

Подача заявки через «личный кабинет» на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы: www.mos.ru.

Подача заявки через клиентский офис АО «ОЭК»:

- г. Москва, Раушская набережная, д. 8;

- г. Троицк, ул.Полковника Милиции Курочкина, д. 8, офис 302 (3 этаж).

Подача заявки посредством направления почтой: 115035, Москва, Раушская набережная, д. 8

Подача обращений на электронную почту: connection@uneco.ru

Телефон горячей линии по технологическому присоединению: +7 (495) 657-90-95